ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

|N  | Наименование работ          |      Периодичность                   |                    |

|п/п|                             |                                      |                    |

|   |                             |                                      |                    |

|   |                             |                                      |                    |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|   | I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования                         |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|1. | Влажное подметание полов    |ежедневно           |Но не реже       |       |            |

|   |  лестничных площадок        |                    |предусмотренного |       |            |

|   | и маршей нижних 2-х этажей, |                    |нормативами      |       |            |

|   | пола  кабины лифта          |                    |по эксплуатации  |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------|жилищного фонда  |-------|------------|

|2. | уборка  мусороприемных камер  ежедневно          |ЖНМ-96-01/7,     |       |            |

|   |                             |                     ЖНМ-96-01/8      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------|                 |-------|------------|

|3. | Мытье и протирка закрывающих|1 раз(а) в неделю   |                 |       |            |

|   | устройств мусоропровода     |                    |                 |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------|                 |-------|------------|

|4. | Протирка пыли с колпаков    |1 раз(а) в год      |                 |       |            |

|   | светильников, подоконников в|                    |                 |       |            |

|   | помещениях общего           |                    |                 |       |            |

|   | пользования                 |                    |                 |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------|                 |-------|------------|

|5. | Мытье и протирка дверей и   |1 раз(а) в месяц    |                 |       |            |

|   | окон в помещениях общего    |                    |                 |       |            |

|   | пользования, включая двери  |                    |                 |       |            |

|   | мусорных камер              |                    |                 |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------|                 |-------|------------|

|6. | Уборка чердачного и         |1 раз(а) в год      |                 |       |            |

|   | подвального помещений       |

|                    |                 |                    |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|-----------                                         | 7.| Мытье пола кабины лифта     | 1 раз в месяц                                             |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|   | II. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора                            |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|21.| Вывоз твердых бытовых       |Ежедневно                             |       |            |

|   | отходов                     |                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

22.| Вывоз крупногабаритного     |По мере необходимости                 |       |            |

|   | мусора                      |                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|23.|                             |                                      |       |            |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|   | IV. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации                            |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|24.| Укрепление водосточных труб,|1 раз(а) в год                        |       |            |

|   | колен и воронок             |                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|25.| Расконсервирование и ремонт |По мере перехода к эксплуатации дома  |       |            |

|   | поливочной системы,         |в весенне-летний период               |       |            |

|   | консервация системы         |                                      |       |            |

|   | центрального отопления,     |                                      |       |            |

|   | ремонт просевших отмосток   |                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|26.| Замена разбитых стекол окон |По мере необходимости                 |       |            |

|   | и дверей в помещениях общего|                                      |       |            |

|   | пользования                 |                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|27.| Ремонт, регулировка         |По мере перехода к эксплуатации дома  |       |            |

|   | и испытание систем          |перед осенне-зимним периодом          |       |            |

|   | центрального отопления,     |                                      |       |            |

|   | утепление бойлеров,         |                                      |       |            |

|   | утепление и прочистка       |                                      |       |            |

|   | дымовентиляционных каналов, |                                      |       |            |

|   | консервация поливочных      |                                      |       |            |

|   | систем, проверка состояния  |                                      |       |            |

|   | и ремонт продухов в цоколях |                                      |       |            |

|   | зданий, ремонт и утепление  |                                      |       |            |

|   | наружных водоразборных      |                                      |       |            |

|   | кранов и колонок, ремонт и  |                                      |       |            |

|   | укрепление входных дверей   |                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|28.| Промывка и опрессовка систем|По мере перехода к эксплуатации дома  |       |            |

|   | центрального отопления      |перед осенне-зимним периодом          |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|29.|                             |                                      |       |            |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|   | V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт                                      |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|30.| Проведение технических      |Прочистка канализационного лежака     |       |            |

|   | осмотров и устранение       |-2- случаев в год.                    |       |            |

|   | незначительных              |Проверка исправности канализационных  |       |            |

|   | неисправностей в системах   |вытяжек -1- проверок в год.           |       |            |

|   | водопровода и канализации,  |Проверка наличия тяги в               |       |            |

|   | теплоснабжения,             |дымовентиляционных каналах -1-        |       |            |

|   | электротехнических устройств|проверок в год.                       |       |            |

|   | (ЖНМ-96-01/1)               |Проверка заземления оболочки          |       |            |

|   |                             |электрокабеля, замеры сопротивления   |       |            |

|   |                             |изоляции проводов -1- раз в год       |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|31.| Регулировка и наладка систем|По мере надобности                    |       |            |

|   | отопления                   |                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|32.| Поверка и ремонт            |   По мере надобности                 |       |            |

|   | коллективных приборов учета |                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|33.| Эксплуатация лифтов и       |Ежедневно круглосуточно               |       |            |

|   | лифтового хозяйства         |                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|34.| Обслуживание ламп-сигналов  |Ежедневно круглосуточно               |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|35.| Обслуживание систем         |Ежемесячно                            |       |            |

|   | дымоудаления и              |                                      |       |            |

|   | противопожарной безопасности|                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|36.| Проведение                  |Согласно требованиям технических      |       |            |

|   | электротехнических замеров: |регламентов                           |       |            |

|   | - сопротивления;            |                                      |       |            |

|   | - изоляции;                 |                                      |       |            |

|   | - фазы-нуль                 |                                      |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|37.|                             |                                      |       |            |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|

| VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения                                         |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|38.| Устранение аварии           |                                      |       |            |

|   | (ЖНМ-96-01/2),               На системах

№ 276 П/П от 25.04.2006г   |теплоснабжения, газоснабжения         |       |            |

|   |                             |приступить немедленно;                |       |            |

|   |                             |на системах водоснабжения, канализации        |            |

|   |                             |в течении   -120 минут                |       |            |

|   |                             |на системах энергоснабжения в течение |       |            |

|   |                             |-120- минут после получения заявки    |       |            |

|   |                             |диспетчером                           |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|39.| Выполнение заявок населения |Протечка кровли -1- сутки(ок)         |       |            |

|   | (ЖНМ-96-01/5)               |Нарушение водоотвода -2- сутки(ок)    |       |            |

|   |                             |Замена разбитого стекла --- сутки(ок) |       |            |

|   |                             |Неисправность освещения мест общего   |       |            |

|   |                             |пользования -3- суток                 |       |            |

|   |                             |Неисправность электрической проводки  |       |            |

|   |                             |оборудования -12- часов               |       |            |

|   |                             |Неисправность лифта -4- часов с       |       |            |

|   |                             |момента получения заявки              |       |            |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|   | VII. Прочие услуги                                                                      |

|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|40.| Дератизация                 |12 раз в год                          |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|41.| Дезинсекция                 |12 раз в неделю                       |       |            |

|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

|42.|                             |                                      |       |            |

|---|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|

|   | Итого                                                              |       |            |

|---|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|

|       |            |

---------------------------------------------------------------