СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ул. Люблинская, д 39/2

-----------------------------------------------------------------------------------

|Наименование элемента  |Параметры                |Характеристика                 |

|общего имущества       |                         |                               |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|I. Помещения общего пользования                                                  |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Помещения общего       |Количество 9 шт.         |Количество помещений, требующих|

|пользования            |Площадь пола 3790 кв. м. |текущего ремонта, -2 шт.       |

|                       |Материал пола ж/б плита  |В том числе:                   |

|                       |                         |пола -2-  кв.м (площадь пола,  |

|                       |                         |требующая ремонта, --- кв. м)  |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Межквартирные          |Количество 156 шт.        |Количество лестничных площадок|

|лестничные площадки    |Площадь пола 374 кв. м.    |требующих текущего ремонта,   |

|                       |Материал пола камень     |--- шт.            нет         |

|                       |                         |В том числе пола --- шт.       |

|                       |                         |(площадь пола, требующая       |

|                       |                         |ремонта, --- кв. м)            |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Лестницы               |Количество лестничных    |Количество лестниц, требующих  |

|                       |маршей 156  шт.           |ремонта  4  шт.               |

|                       |Материал лестничных      |В том числе:                   |

|                       |маршей камень            |- лестничных маршей --- шт.;   |

|                       |Материал ограждения      |- ограждений-6  шт.;          |

|                       |металл                   |- балясин 6 шт.              |

|                       |Материал балясин пластик |                               |

|                       |Площадь 560 кв. м        |                               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Лифтовые и иные шахты  |Количество:              |Количество лифтовых шахт,      |

|                       |- лифтовых шахт 6   шт.; |требующих ремонта, --- шт.     |

|                       |- иных шахт --- шт.      |Количество иных шахт, требующих|

|                       |------------------------ |ремонта, нет шт.               |

|                       |(указать название шахт)  |                               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Коридоры               |Количество 84 шт.        |Количество коридоров, требующих|

|                       |Площадь пола 252 кв. м.  |ремонта,   2  шт.              |

|                       |Материал пола - камень   |В том числе пола     шт.       |

|                       |                         |(площадь пола, требующая       |

|                       |                         |ремонта, 14  кв. м)            |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Технические этажи      |Количество 1   шт.       |Санитарное состояние           |

|                       |Площадь пола 1895 кв. м. |удовлетворительное (указать,   |

|                       |Материал пола камень     |удовлетворительное или         |

|                       |                         |неудовлетворительное)          |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Чердаки                |Количество -нет шт.      |Санитарное состояние           |

|                       |Площадь пола --- кв. м   |------------------------------ |

|                       |                         |(указать, удовлетворительное   |

|                       |                         |или неудовлетворительное)      |

|                       |                         |Требования пожарной            |

|                       |                         |безопасности ----------------- |

|                       |                         |(указать, соблюдаются или не   |

|                       |                         |соблюдаются, если не           |

|                       |                         |соблюдаются - дать краткую     |

|                       |                         |характеристику нарушений)      |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|      Узлы учета       |Количество 1 шт.         |Санитарное состояние           |

|    теплоносителя      |Площадь пола 12   кв. м. |удовлетворительное(указать,    |

|                       |Перечень инженерных      |удовлетворительное или         |

|                       |коммуникаций, проходящих |неудовлетворительное).         |

|                       |через помещение          |Требования пожарной            |

|                       |1. отопление             |безопасности ------------      |

|                       |2. ХВС                   |(указать, соблюдаются или не   |

|                       |3. ГВС                   |соблюдаются, если не           |

|                       |4. канализация           |соблюдаются, дать краткую      |

|                       |5. Электроснабжение      |характеристику нарушений).     |

|                       |Перечень установленного  |Перечислить оборудование и     |

|                       |инженерного оборудования:|инженерные коммуникации,       |

|                       |1. отопление             |нуждающиеся в замене:          |

|                       |2. ГВС                   |1. канализация                 |

|                       |3. ХВС                   |2. -----------------------     |

|                       |4. --------------------- |3. -----------------------     |

|                       |                         |4. -----------------------     |

|                       |                         |Перечислить оборудование и     |

|                       |                         |инженерные коммуникации,       |

|                       |                         |нуждающиеся в ремонте:         |

|                       |                         |1. отопление                   |

|                       |                         |2. ХВС

|                       |                         |3. ГВС

|---------------------------------------------------------------------------------|

|II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома            |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Фундаменты             |Вид фундамента ленточный |Состояние удовлетворит(указать,|

|                       |Количество продухов      |удовлетворительное или         |

|                       |12  шт.                   |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное, указать  |

|                       |                         |дефекты).                      |

|                       |                         |Количество продухов, требующих |

|                       |                         |ремонта, --- шт.               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Стены и перегородки    |Количество подъездов     |Количество подъездов,          |

|внутри подъездов       |6 шт.                    |нуждающихся в ремонте     шт.  |

|                       |Площадь стен в подъездах |Площадь стен, нуждающихся в    |

|                       |216 кв. м.               |ремонте -             |

|                       |Материал отделки стен    |Площадь потолков, нуждающихся  |

|                       |штукатурка               |в ремонте,    ----  кв. м      |

|                       |Площадь потолков 108 кв.|                               |

|                       |м.                       |                               |

|                       |Материал отделки потолков|                               |

|                       |штукатурка               |                               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Стены и перегородки    |Площадь стен 6580 кв. м. |Площадь стен, нуждающихся в    |

|внутри помещений       |Материал стен и          |ремонте  18 кв. м.             |

|общего пользования     |перегородок штукатурка   |Площадь потолков, нуждающихся в|

|                       |Материал отделки стен    |ремонте,  12   кв. м             |

|                       |штукатурка               |                               |

|                       |Площадь потолков 3790 кв.|                               |

|                       |м                        |                               |

|                       |Материал отделки потолков|                               |

|                       |-штукат                  |                               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Наружные стены и       |Материал монолит, кирпич |Состояние удовлетворит.(указать|

|перегородки            |Площадь 14206 тыс. кв. м.|удовлетворительное или

|                       |Длина межпанельных швов  |неудовлетворительное, если     |

|                       |2430--- м                    |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты).                      |

|                       |                         |Площадь стен, требующих        |

|                       |                         |утепления, 24 кв. м.           |

|                       |                         |Длина межпанельных швов,       |

|                       |                         |нуждающихся в ремонте, 40- м   |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Перекрытия             |Количество этажей 14  |Площадь перекрытий, требующих  |

|                       |Материал монолит         |ремонта, --- кв. м (указать    |

|                       |Площадь 4890  тыс. кв. м |вид работ).                    |

|                       |                         |Площадь перекрытий, требующих  |

|                       |                         |утепления, --- кв. м           |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Крыши                  |Количество 1   шт.       |Характеристика состояния       |

|                       |Вид кровли рулонная      |удовлетворительно (указать,    |

|                       |(указать, плоская,       |удовлетворительное или         |

|                       |односкатная, двускатная, |неудовлетворительное, если     |

|                       |иное).                   |неудовлетворительное -         |

|                       |Материал кровли гидроизол указать):                      |

|                       |Площадь кровли 1895 кв. м|- площадь крыши, требующей     |

|                       |                         |капитального ремонта, -- кв. м;|

|                       |                         |- площадь крыши, требующей     |

|                       |                         |текущего ремонта,60 кв. м    |

|                       |                         |                               |

|                       |                         |                               |

|                       |                         |                               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Двери                  |Количество дверей,       |Количество дверей, ограждающих |

|                       |ограждающих вход в       |вход в помещения общего        |

|                       |помещения общего         |пользования, требующих ремонта,|

|                       |пользования, 20   шт.     |    шт.                        |

|                       |Из них:                  |Из них:                        |

|                       |- деревянных 8   шт.;    |- деревянных     шт.;           |

|                       |- металлических 12   шт.  |- металлических     шт.        |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Окна                   |Количество окон,         |Количество окон, расположенных |

|                       |расположенных в          |в помещениях общего            |

|                       |помещениях общего        |пользования, требующих ремонта,|

|                       |пользования, 26  шт.,    |- - шт.,                       |

|                       |из них деревянных --- шт.|из них деревянных --- шт.      |

|---------------------------------------------------------------------------------|

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование      |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Лифты и лифтовое       |Количество 12   шт.       |Количество лифтов, требующих:  |

|оборудование           |В том числе:             |- замены, --- шт.;       нет   |

|                       |грузовых 6   шт.         |- капитального ремонта, -- шт.;|

|                       |Марки лифтов – ЛП 0411   |- текущего ремонта, 2--- шт.    |

|                       |Грузоподъемность 630 кг  |                               |

|                       |Площадь кабин 4   кв. м  |                               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Мусоропровод           |Количество 6   шт.       |Состояние ствола удовлетворит. |

|                       |Длина ствола 288  м.     |(удовлетворительное или       |

|                       |Количество загрузочных   |неудовлетворительное, если     |

|                       |устройств 84- шт.        |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты).                      |

|                       |                         |Количество загрузочных         |

|                       |                         |устройств, требующих           |

|                       |                         |капитального ремонта, --- шт.  |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Вентиляция             |Количество вентиляционных|Количество вентиляционных      |

|                       |каналов 12  шт.          |каналов, требующих ремонта,    |

|                       |Материал вентиляционных  |--- шт.       нет              |

|                       |каналов металл           |                               |

|                       |Протяженность            |                               |

|                       |вентиляционных каналов   |                               |

|                       |252 м.                  |                               |

|                       |Количество вентиляционных|                               |

|                       |коробов 24-  шт.         |                               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Дымовые                |Количество вентиляционных|Состояние вентиляционных труб  |

|трубы/вентиляционные   |труб  6 шт.             |---------------------------    |

|трубы                  |Материал --------------- |(удовлетворительное или        |

|                       |Количество дымовых труб  |неудовлетворительное, если     |

|                       |-нет- шт.                  |неудовлетворительное - указать |

|                       |Материал  пластик                |дефекты).                      |

|                       |                         |Состояние дымовых труб --------|

|                       |                         |(удовлетворительное или        |

|                       |                         |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Водосточные            |Количество желобов -нет  |Количество водосточных желобов,|

|желоба/водосточные     |шт.                      |требующих:                     |

|трубы                  |Количество водосточных   |- замены, --- шт.;             |

|                       |труб 12   шт.             |- ремонта, --- шт.             |

|                       |Тип водосточных желобов и|Количество водосточных труб,   |

|                       |водосточных труб металл  |требующих:                     |

|                       |(наружные или внутренние)|- замены, --- шт.;             |

|                       |Протяженность водосточных|- ремонта, --- шт.             |

|                       |труб 426 м.              |                               |

|                       |Протяженность водосточных|                               |

|                       |желобов --- м            |                               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Электрические          |Количество 2   шт.       |Состояние удовлетворительно    |

|водно-распределительные|                         |(удовлетворительное или        |

|устройства             |                         |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Светильники            |Количество 444 шт.       |Количество светильников,       |

|                       |                         |требующих замены, --- шт.      |

|                       |                         |Количество светильников,       |

|                       |                         |требующих ремонта, 12   шт.     |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Системы дымоудаления   |Количество 24   шт.       |Состояние ---------------------|

|                       |                         |(удовлетворительное или        |

|                       |                         |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Магистраль             |Количество 84   шт.      |Длина магистрали, требующая    |

|с распределительным    |Длина магистрали 348 м   |замены, --- м.                 |

|щитком                 |                         |Количество распределительных   |

|                       |                         |щитков, требующих ремонта,     |

|                       |                         |6   шт. (указать дефекты)      |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Сети электроснабжения  |Длина 936 м             |Длина сетей, требующая замены, |

|                       |                         |--- м                          |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

Котлы отопительные     |Количество -нет шт.      |Состояние ---------------      |

|                       |                         |(удовлетворительное или        |

|                       |                         |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Сети теплоснабжения    |Диаметр, материал труб и |Диаметр, материал и            |

|                       |протяженность в          |протяженность труб, требующих  |

|                       |однотрубном исчислении:  |ремонта:                       |

|                       |1. 200 мм 20 -- м.       |1.  100-- мм - 2- м.            |

|                       |2. 100 мм 310 -- м        |2. --- мм -- --- м.            |

|                       |3. 20 мм 1140-- м       |                               |

|                       |                         | ( восстановление          |

|                       |                         |теплоизоляции, окраска, иное)  |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Задвижки, вентили,     |Количество:              |Требует замены или ремонта:    |

|краны на системах      |- задвижек 4  шт.;       |- задвижек     шт.;            |

|теплоснабжения         |- вентилей --- шт.;      |- вентилей --- шт.;            |

|                       |- кранов 164 шт.         |- кранов   шт.               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Бойлерные              |Количество -нет шт.      |Состояние ------------------   |

|(теплообменники)       |                         |(удовлетворительное или        |

|                       |                         |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Элеваторные узлы       |Количество 6 шт.         |Состояние -------------------- |

|                       |                         |(удовлетворительное или        |

|                       |                         |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Радиаторы              |Материал и количество:   |Требует замены (материал и     |

|                       |1. металл 818 шт.        |количество):                   |

|                       |2. ------ --- шт.        |1. ------ --- шт.              |

|                       |                         |2. ------ --- шт.              |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Полотенцесушители      |Материал и количество:   |Требует замены (материал и     |

|                       |1. метал 265 шт.         |количество):                   |

|                       |2. ------ ---- шт.       |1. ------ --- шт.              |

|                       |                         |2. ------ --- шт.              |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Системы очистки воды   |Количество -нет шт.      |Состояние ---------------------|

|                       |Марка ---------          |(удовлетворительное или        |

|                       |                         |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Насосы                 |Количество -нет шт.      |Состояние ---------------------|

|                       |Марка насоса:            |(удовлетворительное или        |

|                       |1. ---------             |неудовлетворительное, если     |

|                       |2. ---------             |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Трубопроводы холодной  |Диаметр, материал и      |Диаметр, материал и            |

|воды                   |протяженность:           |протяженность труб, требующих  |

|                       |1. 120 мм 30- м.         |ремонта:                       |

|                       |2. 32 мм 636,- м.       |1. 120- мм ------, 2- м.       |

|                       |3. --- мм ------, --- м  |2. --- мм ------, --- м.       |

|                       |                         |3. --- мм ------, --- м.       |

|                       |                         |Протяженность труб, требующих  |

|                       |                         |окраски,  - м                 |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Трубопроводы горячей   |Диаметр, материал и      |Диаметр, материал и            |

|воды                   |протяженность:           |протяженность труб, требующих  |

|                       |1. 120 мм 30, - м.       |ремонта:                        |

|                       |2. 40 мм 636 - м.       |1. -120-- мм ---6---, --- м.       |

|                       |3. --- мм ------, --- м  |2. - -- мм ------, --- м.       |

|                       |                         |3. --- мм ------, --- м.       |

|                       |                         |Протяженность труб, требующих  |

|                       |                         |окраски,   м                 |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Задвижки, вентили,     |Количество:              |Требует замены или ремонта:    |

|краны на системах      |- задвижек 6  шт.;       |- задвижек --- шт.;            |

|водоснабжения          |- вентилей --- шт.;      |- вентилей --- шт.;            |

|                       |- кранов 45 шт.          |- кранов 10- шт.               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

Коллективные приборы   |Перечень установленных   |Указать дату следующей поверки |

|учета                  |приборов учета, марка и  |для каждого прибора учета:     |

|                       |номер:                   |1. 05.13                       |

|                       |1. км-5  № 80282         |2.                             |

|                       |2.                       |3. ------------                |

|                       |3. ------------          |                               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Сигнализация           |Вид сигнализации:        |Состояние для каждого вида     |

|                       |1.                       |сигнализации удовлетворительно |

|                       |2. ------------          |(удовлетворительное или        |

|                       |                         |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Трубопроводы           |Диаметр, материал и      |Диаметр, материал и            |

|канализации            |протяженность:           |протяженность труб, требующих  |

|                       |1. 100 мм 648- м.       |замены:                        |

|                       |2. --- мм ------, --- м. |1. 100 мм,  16 м.       |

|                       |3. --- мм ------, --- м  |2. --- мм ------, --- м.       |

|                       |                         |3. --- мм ------, --- м        |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Сети газоснабжения     |Диаметр, материал и      |Состояние ------------------   |

|                       |протяженность: нет       |(удовлетворительное или        |

|                       |1. --- мм ------, --- м. |неудовлетворительное, если     |

|                       |2. --- мм ------, --- м. |неудовлетворительное - указать |

|                       |3. --- мм ------, --- м  |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Задвижки, вентили,     |Количество:              |Требует замены или ремонта:    |

|краны на системах      |- задвижек --- шт.;      |- задвижек --- шт.;            |

|газоснабжения          |- вентилей --- шт.;      |- вентилей --- шт.;            |

|                       |- кранов --- шт.         |- кранов --- шт.               |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Калориферы             |Количество --- шт.       |Состояние ---------------------|

|                       |                         |(удовлетворительное или        |

|                       |                         |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Указатели наименования |Количество 2   шт.       |Состояние ---------------------|

|улицы, переулка,       |                         |(удовлетворительное или        |

|площади и пр. на       |                         |неудовлетворительное, если     |

|фасаде Многоквартирного|                         |неудовлетворительное - указать |

|дома                   |                         |дефекты)                       |

|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|

|Иное оборудование      |Указать наименование     |Указать состояние -------------|

|                       |                         |(удовлетворительное или        |

|                       |                         |неудовлетворительное, если     |

|                       |                         |неудовлетворительное - указать |

|                       |                         |дефекты)                       |

|---------------------------------------------------------------------------------|